## 仕様要求等証明書
（様式１）
【仕様要求等証明書】
令和 年 月 日
所在地
|  |  | 申請者 | 商号及び名称
|  |  |  | 代表者名 | 印
装置の構成及び仕様
| 1 | 調達物品名 | 卓上型核磁気共鳴装置
| 2 | 仕様
| 項番 | 項目 | 要求する仕様 （構成内訳） |  |  | 適合・非適合
（適合の場合の機種名）
| ① | 卓上型核磁気共鳴装置 本体 | マグネット （永久磁石） |  | ・水素核共鳴周波数は、60(±0.35)MHzを有すること。
・磁力は、1.4(±0.007)Tの磁場強度を有すること。
・液体ヘリウムや液体窒素の冷媒を必要としないこと。
・マグネット(永久磁石)ユニットと電気系ユニットが独立しており、マグネット温度が±0.001℃に制御されていること。
|  |  | 測定核種/プローブ |  | ・1Hの測定を行えること。
・プローブは取り外しが可能で、簡単にクリーニングできること。
|  |  | 測定性能 |  | ・20%クロロホルムinアセトン-d溶液のシングルスキャンにおけるクロロホルムピークの分解能の半値全幅が0.35Hz以下、0.55%幅が10Hz以下であること。
・1%エチルベンゼン溶液のシングルスキャンにおける、CH2四重線の最大ピークのシグナル/ノイズ（S/N）比が、200:1 より大きいこと。
・外部ロックおよび自動シム最適化機構を持つこと。
・溶媒抑制機能を有すること。
・磁場勾配パルス機能を有すること。
・一次元測定、およびCOSY、TOCSY、J-分解などの標準的2次元測定法が実施可能であること。
|  |  | 測定サンプル |  | インラインで分析をするため、外形5mmのNMR用標準サンプル管を用いた測定に加えて、フローセルおよび送液ポンプを用いた連続送液測定が可能であること。
| ② | 装置制御解析部 | 解析用コンピュータ |  | 付属していること。かつ、装置本体と分離していること。
|  |  | ディスプレイ |  | カラー液晶ディスプレイを有していること。
|  |  | 解析用ソフトウェア |  | 解析用ソフトウェアは、Mnova (Mestrelab Research社製、永久ライセンス)または同等以上の性能を持つソフトウェアであること。
| ③ | 装置架台 | ・装置本体と装置制御解析部(ディスプレイを含む)が架台上に設置可能であること。
・キャスターが付いており、移動が容易な構造であること。
・フローセルの取り付けや取り外しが容易な構造であること。
| 3 | その他
| (1) | 参考として、オックスフォード・インストゥルメンツ社製 X-Pulse HF と同等品以上であること。
| (2) | 未使用品であること。
| (3) | 供給者においては、アフターサービス・メンテナンス体制が国内に整っていること。
| (4) | 納品時、据付調整を行い、担当職員立会いのもと機能、性能が仕様書どおり正常に稼動できることを確認すること。異常が認められた場合は、受注者の負担で速やかに機器の改善又は部品の交換を行い、調整を行うこと。
なお、納品日から１年間保証することとし、同期間内の通常の使用での故障の場合は無償修理に応じること。
| (5) | 納品機器の構造、操作方法及びメンテナンスについて、担当職員に対して必要な研修を行うこと。
| (6) | 納入等においての運搬、据付、調整、検査及び研修に要する費用は全て受注者の負担とすること。
| (7) | 納入等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。
| (8) | その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。
| (9) | その他詳細については、担当職員と別途協議のうえ、決定するものとする。