## Sheet1
別記１
供給物品仕様確認書（案）
物品（ソックスレー脂肪抽出装置 一式）の入札に係る供給物品の仕様について、次のとおり確認したことを報告します。
供給機種 | メーカー
型番
項目 | 仕様 | 確認欄
同時処理本数 | 6本であること。
温度設定 | 0～285℃程度の範囲で、自動で昇降できるプログラムを 備えているものであること。
抽出時間 | 45-60分程度の範囲であること。
測定数/日 | 42サンプル以上であること。
測定範囲 | 0.1～100％であること。
溶媒回収率 | 80%以上であること。
精度 | 公定法対応であること。
測定用カップの規格 | 現有機（Soxtec AVANTI）で使用しているアルミカップで測定できること。
※ 供給機種のメーカー、型番を記載してください。 ※ 仕様をみたしている項目の確認欄に○印を記載してください。 （上記仕様を全て満たす機種が供給機種である必要があります。）
＜参考機種＞
・フォス・ジャパン株式会社 SoxtecTM 8000